Челябинская область, г.Магнитогорск

Ул.Елькина, 18

8(3519) 432-900

formatplast@mail.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ

НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

(приложите проект/чертеж изделия)

Вид объекта (предприятие, поселок, дом и т.п): ___________________________________________________________________

Предполагаемый размер:  диаметр, D ________мм,    глубина корпуса, L ________мм

Параметры патрубков:

Глубина залегания подводящего трубопровода, А _________ мм

Проходной (внутренний) диаметр подводящего трубопровода, DА ________ мм

Направление подводящего трубопровода, в часах ________	ч

Количество подводящих трубопроводов ________ шт

Материал подводящего трубопровода   ___________________________________

Предполагаемый тип соединения подводящего трубопровода с КНС (фланец, муфта, раструб и т.д.) ________________

Глубина залегания напорного трубопровода, В ________мм

Проходной (внутренний) диаметр напорного трубопровода, DВ ________ мм

Направление напорного трубопровода, в часах _________ч

Количество напорных трубопроводов ________шт

Материал напорного трубопровода	______________________________________

Параметры для насосного оборудования:

Максимальный приток сточных вод _________м3/час.

Расчетный напор на выходе из КНС ________м

Длина напорного трубопровода        ________м

Разность геодезических высот начала и конца напорного трубопровода _______ м

Количество насосов:    рабочих _____ шт	резервных _____ шт

Вид стоков:     хоз-быт	 дождевые	 производственные

Стандартная комплектация:

| № рис | Наименование | Материал | размер | количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус КНС | ПНД | D;L | 1 |
| 2 | Крышка на газовых амортизаторах | ПНД | D | 1 |
| 3 | Вентиляция (колпак-дефлектор) | ПВХ | 110 | 1 |
| 4 | Ввод кабелей (манжета +заглушка) | Резина, ПВХ | 110 | 1 |
| 5 | Гаситель напора | ПНД |  | 1 |
| 6 | Корзина | ПНД |  |  |
| 7 | Лестница | алюминий | L | 7 |
| 8 | Настил | ПНД |  |  |
| 9 | Направляющие насосов | StZn |  | 2 |
| 10 | Анкер + Башмак | StZn+ СП |  | D/200 |
| 11 | Упаковка (ложемент; трос-лента) |  |  | 1 |
| 12 | Пьедестал (АТМ, кронштейн, скоба) |  |  |  |
| 13 | Насос |  |  |  |
| 14 | Напорный трубопровод |  |  |  |
| 15 | Клапан обратный шаровый |  |  |  |
| 16 | Задвижка клиновая |  |  |  |
| 17 | Датчик поплавковый | ПП |  |  |

Дополнительно:

| Ответный фланец (для вых. патрубка) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задвижка шиберная (на вх. патрубок) |  |  |  |
| Измельчитель (Дробилка) |  |  |  |
| Расходомер |  |  |  |
| Манометр (датчик давления) |  |  |  |
| Газоанализатор |  |  |  |
| Вентилятор (принудительная вентиляция) |  |  |  |
| 25 Утепление |  |  |  |
| Мешалка |  |  |  |
| Взмучиватель осадка |  |  |  |
| Демонтажные вставки |  |  |  |
| Шкаф управления |  |  |  |
| Вибровставка |  |  |  |
| Освещение в КНС |  |  |  |
| Металлорукав |  |  |  |
| Колодец с задвижкой перед КНС |  |  |  |
| Колодец с арматурой после КНС |  |  |  |
| Павильон с талью |  |  |  |

Специальные требования: ________________________________________________________________________

Для уточнения деталей заказа, необходима консультация нашего специалиста

Данные о   ЗАКАЗЧИКЕ:

Наименование организации:

Адрес:

Телефон: e-mail :

ФИО подпись: ________________ Должность: дата:

Челябинская область, г.Магнитогорск

Ул.Елькина, 18

8(3519) 432-900

formatplast@mail.ru

# Text boxes

Приложить эскиз/чертеж

Прикрепить файл  *

Приложить

Прикрепить файл  *

Приложить проект/ чертеж

Прикрепить файл  *